## 回答用
別紙２「清水口保育園施設、設備の修繕等の状況」
１ 平成２４年度以降に実施した主な修繕、改修工事
実施年度 | 内容 | 金額
H24 | 経年劣化や破損等で修繕の必要な内装、建具、金物等の交換及び調整等 | 2342298.4247
H29 | 給湯器交換工事 | 2181600
R2 | 屋上防水改修工事 | 5511000
R5 | ベビーガーデンゴムチップ舗装工事 | 747560
R6 | シーリング改修工事 | 704330
R7 | 外壁等改修工事 | 450725
２ 直近５か年に実施した、屋上、防水、外壁、給排水設備、電気設備等の修繕、改修工事
令和３年度
| 内容 | 金額
| 清水口保育園（トイレ・手洗水栓交換修繕） | 48400
| 清水口保育園（バギー水調べ・バルブ交換） | 950
| 清水口保育園（トイレフラッシュ・手洗水栓ノズル交換） | 62700
| 清水口保育園（調理室水栓・トイレ内手洗水栓交換） | 67100
| 清水口保育園（畳表替え修繕） | 184250
| 清水口保育園（玄関引き戸修繕） | 278300
| 清水口保育園（外壁及びフェンス柱修繕） | 49500
| 合計 | 691200
令和４年度
| 内容 | 金額
| 清水口保育園 「もも」組出入口引き戸修繕 | 68200
| 清水口保育園 畳表替え修繕 | 192500
| 清水口保育園 正門門扉修繕 | 63800
| 清水口保育園 調理室ロータリー網戸設置修繕 | 85800
| 清水口保育園 もも・つくし組併用トイレ出入口引き戸修繕 | 99000
| 清水口保育園 2階ばら組網戸修繕 | 49500
| 清水口保育園 プレハブ園舎流し水栓修繕 | 33000
| 清水口保育園 洗浄室ドア網戸交換・調理室天井隙間修繕 | 99000
| 清水口保育園 コンクリート塀修繕 | 134200
| 清水口保育園（厨房排気ファンベルト交換） | 6600
| 合計 | 831600
令和５年度
| 内容 | 金額
| ２階男子トイレ及びコンセント修繕 | 23650
| 新園舎トイレ手洗い水栓修繕 | 35200
| 非常用設備修理・非常放送用予備電池交換 | 60500
| 1歳児室職員用手洗排水等修繕 | 30800
| 外灯タイマー修繕 | 29040
| 2階レクホール壁修繕 | 49500
| 防犯カメラ点検調整修繕 | 27500
| 受水槽ボールタップ配管修繕 | 29700
| 消防用設備修繕・自火報受信機用蓄電池交換 | 75900
| 3歳児教室入口引き戸修繕 | 69300
| 合計 | 431090
令和６年度
| 内容 | 金額
| 公園側門扉鍵修繕 | 66000
| もも組電話機交換修繕 | 20900
| 熱感知器交換修繕 | 16500
| 1階職員トイレ手洗い水栓修繕 | 49500
| 外灯自動点滅器修繕 | 16500
| 調理室電話機交換修繕 | 42020
| つくし組電話機交換修繕 | 22660
| エレベーター運転休止スイッチ修繕 | 71500
| 火災通報装置交換修繕 | 314600
| 消毒保管機扉パッキン交換修繕 | 54648
| 防犯カメラ点検調整修繕 | 44000
| 合計 | 718828
令和７年度
| 内容 | 金額
| 調理室水栓修繕 | 63800
| 一時保育室内線電話機修繕 | 27500
| 1階シャワー室扉修繕 | 33000
| つぼみ組電話機交換修繕 | 24860
| 外灯照明交換修繕 | 171600
| 合計 | 320760

## 全修繕
平成２４年度以降に実施した主な修繕、改修工事
H24 | 経年劣化や破損等で修繕の必要な内装、建具、金物等の交換及び調整等 | 2342298.4247
H29 | 給湯器交換工事 | 2181600
R2 | 屋上防水改修工事 | 5511000
R6 | シーリング改修工事 | 704330
R7 | 外壁等改修工事 | 450725
直近５か年の
| 清水口保育園（２階男子トイレ及びコンセント修繕） | 23650
| 清水口保育園（新園舎トイレ手洗い水栓修繕） | 35200
| 清水口保育園（調理室包丁まな板保管機修繕） | 91300
| 清水口保育園（ブラストチラー修繕） | 137500
| 清水口保育園（非常用設備修理・非常放送用予備電池交換） | 60500
| 清水口保育園（1歳児室職員用手洗排水等修繕） | 30800
| 清水口保育園（食洗器扉修繕） | 122012
| 清水口保育園（バギータイヤ交換） | 9600
| 清水口保育園（外灯タイマー修繕） | 29040
| 清水口保育園（2階レクホール壁修繕） | 49500
| 清水口保育園（防犯カメラ点検調整修繕） | 27500
| 清水口保育園（受水槽ボールタップ配管修繕） | 29700
| 清水口保育園（消防用設備修繕・自火報受信機用蓄電池交換） | 75900
| 清水口保育園（3歳児教室入口引き戸修繕） | 69300
| 清水口保育園（消毒保管機両機扉蝶番交換） | 25080
| 清水口保育園（公園側門扉鍵修繕） | 66000
| 清水口保育園（もも組電話機交換修繕） | 20900
| 清水口保育園（熱感知器交換修繕） | 16500
| 清水口保育園（1階職員トイレ手洗い水栓修繕） | 49500
| 清水口保育園（シュレッダー修繕） | 24970
| 清水口保育園（外灯自動点滅器修繕） | 16500
| 清水口保育園（ガス回転釜３台修繕） | 352495
| 清水口保育園（調理室電話機交換修繕） | 42020
| 清水口保育園（つくし組電話機交換修繕） | 22660
| 清水口保育園（エレベーター運転休止スイッチ修繕） | 71500
| 清水口保育園（火災通報装置交換修繕） | 314600
| 清水口保育園（消毒保管機扉パッキン交換修繕） | 54648
| 清水口保育園（防犯カメラ点検調整修繕） | 44000
| 清水口保育園（洗米機修理） | 33000
| 清水口保育園（食器洗浄機止水バルブ修繕） | 55550
| 清水口保育園（調理室水栓泡沫化） | 99000
| 清水口保育園（ガスレンジオーブン不具合点検・修理） | 50820
| 清水口保育園（洗米機修理） | 52800
| 清水口保育園（調理室水栓修繕） | 63800
| 清水口保育園（一時保育室内線電話機修繕） | 27500
| 清水口保育園（1階シャワー室扉修繕） | 33000
| 清水口保育園（つぼみ組電話機交換修繕） | 24860
| 清水口保育園（外灯照明交換修繕） | 171600
| 清水口保育園（食器洗浄機修繕） | 135399
| 清水口保育園（自動洗米機修繕） | 39820