水道施設点検表（小規模簡易専用水道）

| 点検事項 |  | 点検項目 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ポ ン プ 等 設 備 | ポンプ等の状態 | １ | ポンプ室内は清潔に保持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ | ポンプ類に異常な騒音・振動はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ | ポンプから水漏れはないか（グランドパッキンの交換） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水管等の状態 | ４ | 給水管等に亀裂・漏水箇所がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 水 槽 ・ 高 置 水 槽 の 外 観 検 査 | 水槽周囲の状態 | ５ | 関係者以外の立入禁止措置を講じているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６ | 水槽の周囲は清潔に保持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽本体の状態 | ７ | 亀裂、漏水箇所がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ８ | 雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ９ | 水槽の上床盤には、不要な設備、機器等が置かれていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | マンホールの状態（立ち上げ・防水・施錠等）は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | オーバーフロー管・通気管の防虫網は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | オーバーフローと排水ますとは直接連結されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽内部の状態 | 13 | 清掃は年１回定期に行われているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 水中及び水面に異常な物質がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 汚泥、赤錆等の沈積物、内部の汚れ等が異常に存在しないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 給水施設以外の配管設備等が設置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 質 検 査 | 色 | 17 | 水に異常な色が認められないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 濁り | 18 | 水に異常な濁りが認められないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 臭味 | 19 | 水に異常な臭気及び味が認められないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残留塩素 | 20 | 残留塩素は0.1mg/l以上保持されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　（○：良好　　△：不十分　　×：不良）