## ⑤提案内容の要約
【様式-5】提案内容の要約 |  |  |  |  | 事業者名：
評価項目 |  |  |  | 審査内容の解説と採点基準 (この欄は審査員用であり非公開) | 提案内容 | 得点 |  | 配点
参加資格審査項目 | [5 empty] | 内訳 | 小計 | 小計
| ① | 経済的な基礎（資本金）を有する安定性のある企業か |  | 実績資料にて評価：総資産資 XXX億円以上 基準値以上3点、基準値以下 0点 |  |  |  | 10
| ② | 日本国内における大規模開発事業の豊富な実績と、GAFAMクラスの世界的IT企業誘致の豊富な実績があるか ※ 過去１０年以内における国内大規模開発事業実績、DC開発事業実績及びIT企業誘致実績について、事業概要及びDC概要（棟数・ITMW・床面積・稼働率・誘致企業名）を記載すること。 |  | 実績資料にて評価：過去10年以内にGAFAMクラスの誘致実績 XX棟以上、XXMW以上、総床面積XX以上、稼働率XX％以上 全て基準値以上3点、２項目のみクリア 1点、基準値以下 0点
| ③ | 土地購入に加え施設整備まで実施し、事業完了後もまちづくりに積極的に関わる企業であるか |  | 実績資料にて評価： 竣工後も関与 2点、 関わりが無い場合は 0点
| ④ | 事業実現した類似事業で周辺住民や地域等から苦情や係争等が発生していないか |  | 実績資料にて評価： 無ければ 2点、 事例がある場合は 0点
提案内容審査項目（選定委員会審査） | [5 empty] | 内訳 | 小計 | 小計
１） | 事業の価値を高めるための取り組み | [6 empty] | 15
| ① | まちづくりの価値を高める土地利用計画の提案内容および上位計画や関係法令との整合
|  | １ | 開発コンセプト | 農業との共存や地域の活性化など この地域に相応しい開発コンセプトを掲げているか？ 2点～0点
|  | 2 | 全体構成 | バランスの良い魅力的な計画となっているか？ ・周辺との関連性や景観を考慮した土地利用計画となっているか？ ・アメニティ施設や変電所の位置等、各施設のゾーニングが適切か？ 2点～0点
|  | 3 | 街並みへの配慮 | 街並みに配慮された計画となっているか？ ・並木道となっている ・壁面を緑化するなど、無味乾燥な外観とならない様配慮している ・調整池の見栄えに配慮している 全て満たしている 1点 配慮されていない 0点
|  | 4 | 面積配分 開発区域 214,050㎡の中に、 道路 （約26,000㎡） 変電所用地 （約32,000㎡） アメニティ （約 4,000㎡） 農地 （約33,500㎡） 調整池（帰属）、緑地等を適宜想定して確保すること | 面積配分を遵守しているか？ 全て遵守している 2点 一部遵守していない 0点 記載無し 失格
|  | 5 | 関係法令との整合性等
|  |  | ⅰ. 道路 | ・利便性を考えた道路計画となっているか？ ・メインとなる道路は両側に歩道を確保されているか？ ・交差点は直交させいるか？（斜め交差不可）。 上記全て遵守している 1点 遵守していない項目がある 0点 国道16号にメイン道路を接道する提案は 1点減点
|  |  | ⅱ. 残置森林 | 計画民有林の25％を残しているか？ 開発区域境界から幅14ｍ以上林帯を残しているか？ 全て遵守している 1点 一部遵守していない 0点
|  |  | ⅲ. 調整池 | 開発基準で計算すると約24,000ｔの調整池が必要 遵守している 1点 遵守していない 0点
|  |  | ⅳ. 緑地 | 開発面積に対して6％（12,843㎡）以上の緑地が必要 遵守している 1点 遵守していない 0点
| ② | 環境への配慮の取り組み
|  | １ | 企業としてのカーボンオフセットへの取り組みと実績 | カーボンオフセット（実質二酸化炭素排出量ゼロ）を企業全体で実現しているか 実現している 1点 実現していない 0点
|  | ２ | 環境対策 | SDG対応や自然エネルギー活用が提案されているか 壁面緑化、太陽光発電設備を設置しているか？ 提案されている 1点 提案されていない 0点
| ③ | 地域未来投資促進法の主旨を理解した提案か |  | ・農用地区域外での開発を優先しているか ・周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じない様にしているか？ 主旨を理解して提案されている 2点 提案されていない 0点
2） | 地域貢献の取り組み姿勢 | [6 empty] | 10
| ① | 地域貢献やまちづくりの行政課題解決についての取り組み及び期待される効果 |  | 地域貢献、まちづくり提案 ・地域貢献施設を開設し継続的な運営の提案及び実績があるか ・税収効果と雇用創出効果 ・防災、災害時対策 提案内容および実績に応じて上記項目ごとに0～1点（合計０～4点） 行政課題への取り組み提案 ・エリアマネジメントやインフラ整備、駅前開発など 提案内容に応じて0～3点
| ② | 市内事業者と連携（工業団地内企業の製品活用等）が図られ、地域経済活性化に期待される効果 |  | 提案あり 1点 提案なし 0点
| ③ | 福祉連携についての取り組み及び期待される効果 |  | 提案内容に応じて 0～2点
3） | 農地保護及び農用地創出と農業振興に対する取り組み姿勢 | [6 empty] | 15
| ① | 対象用地内（まちづくり協議会対象エリア）の営農継続農地を保護する提案をしているか |  | 提案内容に応じて 1～4点 提案なし 0点
| ② | 周辺地域を含めたエリアの農業振興について提案されているか |  | 提案内容に応じて 1～3点 提案なし 0点
| ③ | 農用地除外を伴う計画である点を踏まえた、除外農用地12haの代替地創出のサポートについて提案されているか |  | 代替農用地創出については、事業提案だけではなく、取り組み姿勢や、農業振興に向き合う本気度が伺える提案か 提案内容に応じて 1～4点 提案なし 0点
| ④ | 本区域で減少する梨畑面積4haと同等面積の梨団地創出に向けた支援を前提として提案しているか （+αの提案も可とする） |  | 梨団地創出については、支援する内容を具体的に想定しているか 提案内容に応じて 1～4点 提案なし 0点
4） | 特別高圧電力供給確保に対する取り組み姿勢 | [6 empty] | 10
| ① | 計画するデータセンター全てを稼働するに充分な特別高圧電力供給確保の見通しがあるか |  | ・電力供給を受けることができる見通しを示すエビデンスがあるか？ ・必要電力量が確保できる見通しとエビデンスがあるか？ ・根拠を持って場所が特定されているか？ 上記３点が明確になっている場合 10点 不明確 0点
5） | 事業を円滑に推進するための実施体制 | [6 empty] | 5
| ① | 大規模開発事業経験と農家を含む地権者対応に適した経験豊富なスタッフ配置がされているか |  | 適切な実績と体制が示されている １点 示されていない 0点
| ② | 事業推進パートナーの存在意義を踏まえ密な連携について適切に考慮されているか |  | 連携した体制が示されている １点 示されていない 0点
| ③ | 事業スケジュール ※ 開発許可取得・農地転用許可取得・売買契約・土地代決済の予定を明示すること |  | 納得感のある開発許可取得・農地転用・売買契約・土地代決済の予定が明示されている 3点 スケジュールについて調整が必要と考えられる。 １点 記載なし ０点
6） | 土地の価額と地権者に寄り添うに取り組み姿勢 | [6 empty] | 35
〔地権者に寄り添うに取り組み〕
| ① | 土地集約の実現に伴う地権者負担の考え方 |  | 提案内容に応じて 0～5点
| ② | 土地集約の実現に向けて重視する事項と地権者対応のしかた |  | 提案内容に応じて 0～5点
〔土地の価額〕
| ① | 売買価額総額・坪当たり単価・売買面積、契約時期及び手付金と残金支払いの考え方 ※ 価額は、素地の土地に対するものとし、補償費用や経費など土地以外の代金を含めないこと。 ※ 変電所用地については、売却益を見込まないこと。 |  | １位：25点 ２位：22点 ３位：19点 ４位以下 16点 坪25万円以下は0点
| ② | 借地利用が可能な場合は、月坪当たり単価・対象面積 |  | 提案あり +1点 の加点
| 合計 | [5 empty] | 100
・提案内容は箇条書きとし、簡潔に要点をまとめてください。 ・提出時はA3タテ３ページ以内、文字サイズ10pt以上としてください。